## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训中心2020年度考核考评情况汇总表
序号 | 考核 时间 | 培训中心名称 | 考核 情况 | 考核主要存在问题 | 建议处理措施
1 | 12.14 | 佛山市思成建设培训中心 | 优秀 | 1、配电房未配备绝缘手套、绝缘鞋； 2、展示用的照明开关箱与考核的电路图不相符； 3、施工电梯的开关箱未能达到“一机一闸一漏一箱体”的要求； 4、防疫物资出入库登记表不完善，缺少部分项目经手人签名，缺少部分物资领用登记记录。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
2 | 12.15 | 深圳建筑业协会培训中心 | 合格 | 1、考核用的电气元件未分类且数量不足； 2、考评工具维护不及时；个别电箱未张贴系统图； 3、个别电箱电缆线进出口无防护；个别电箱未标识； 4、培训中心管理制度未进行年度更新汇总； 5、考评员曹国良不具备良好的职业考评条件，未按规定完成考评工作流程。 | 暂停考评员曹国良的考评资格； 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
3 | 12.15 | 东莞市建设培训中心 | 基本合格 | 1、个别电工实操平台合页破损； 2、漏电开关测试平台未安装开关箱，且使用五孔插座； 3、施工电梯开关箱有动物粪便，且进出线口无防护； 4、卷扬机配重无重量标识； 5、防疫物资未设立单独的登记表，入库和出库无进行专项登记； 6、个别年审班中，有多名学员的《广东省建筑施工特种作业人员培训考核健康“一员一档”登记卡》出现代签名情况； 7、授课老师侯鹏飞考评不合格。 | 取消师资侯鹏飞的授课老师资格； 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
4 | 12.16 | 东莞市建筑业协会培训中心 | 优秀 | 1、电工实操所需的电缆线配备不足； 2、个别电箱电缆线进出口无防护。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
5 | 12.16 | 广州五羊建设机械有限公司培训中心 | 合格 | 1、施工升降机安装在场内通道旁，影响场内车辆和人员通行； 2、塔吊开关箱内电缆线安装不规范； 3、塔吊主电缆未用绝缘子张挂； 4、培训中心管理制度未进行年度更新汇总； 5、物资入库登记表，缺少登记人签名。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
6 | 12.17 | 广东省建筑机械厂培训中心 | 优秀 | 1、门式起重机开关箱进线口未做防护； 2、施工升降机安装自检表填写不规范； 3、培训中心管理制度未进行年度更新汇总。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
7 | 12.17 | 惠州市建设工程质量安全检测和鉴定协会培训中心 | 基本合格 | 1、缺乏当地的建筑电工和建筑架子工授课教师； 2、塔吊实操场地与堆场太近； 3、卷扬机压重无重量标识； 4、塔吊开关箱电缆线局部龟裂； 5、培训中心管理制度中组织架构的设立不符合要求； | 暂停建筑电工和建筑架子工的培训考核业务，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
8 | 12.21 | 湛江市建设职业技术培训（中心）学校 | 基本合格 | 1、“一员一档”罗春霞存在重要信息涂改现象； 2、欠缺培训结束后学员回访记录； 3、建筑电工培训考核器具“漏电测试仪”失灵，绝缘胶垫没有满铺； 4、吊斗绳夹安装用考具堆放凌乱，部分钢丝绳端头没包扎保护；吊机配重不符合要求。 | 暂停建筑电工的培训考核业务，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
9 | 12.22 | 茂名市建设培训（中心）学校 | 基本合格 | 1、个别授课老师的“一人一档”填写不规范； 2、微信公众号未定期更新信息； 3、防疫物资清单设置、填写不规范； 4、建筑架子工示范架搭设不规范且无固定实操场地； 5、建筑电工急救实操考核使用的电箱不规范；考核器具部分电器元件标牌不清晰。 | 暂停建筑架子工的培训考核业务，对存在的问题进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
10 | 12.23 | 江门市建筑业协会培训中心 | 优秀 | 1、防疫消杀工作记录表填写不规范； 2、欠缺培训结束后学员回访记录； 3、建筑架子工示范架抛撑角度过大； 4、施工电梯防护棚螺栓安装不牢固； 5、吊机防脱钩装置已损坏。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
11 | 12.23 | 肇庆市建筑安全行业协会培训中心 | 合格 | 1、培训考核档案欠缺映像资料存档； 2、防疫消杀工作记录表填写不规范； 3、防疫物资清单设置、填写不规范； 4、欠缺培训结束后学员回访记录。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
12 | 12.24 | 中山市建筑业协会培训中心 | 合格 | 1、塔吊司机第20期有多名学员体检表存在问题； 2、个别学员的“一人一档”存在信息涂改现象； 3、建筑架子工示范架抛撑角度过大； | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
13 | 12.24 | 佛山市顺德区建设局建设技术培训中心 | 合格 | 1、部分规章制度不符合建筑施工特种作业人员培训考核要求； 2、微信公众号未定期更新信息； 3、防疫物资清单设置、填写不规范； 4、现场吊装用钢丝绳索具不齐全，多处包扎带破损。 | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
14 | 12.25 | 珠海市建筑安全职业技能培训（中心）学校 | 合格 | 1、培训结束后学员回访记录信息不完整； 2、防疫物资清单设置、填写不规范； 3、规章制度更新不及时； 4、物体吊装用钢丝绳吊索绳眼太小，小钢板被挪用； | 对存在的问题限期整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。