## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2015年度考核考评情况一览表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核情况及主要存在问题
1 | 2015.12.1 | 汕头市职业技术学校 | 82.37分 合格 | 1.总配电箱有1处接零保护线未使用黄绿双色线，分配电箱和开关箱PE线使用独股铜线；2. 配电系统未进行重复接地；3.司索工实操场地安全防护用品使用错误，钢丝绳及绳卡规格不准确，数量不足；4.司索工理论教学课件不系统，图片内容不充分；5.学员考勤反馈表使用错误；6.未严格按照新版培训教材调整教学内容。7.财务未设专账管理制度和进行专账管理。
2 | 2015.12.2 | 东莞建筑业协会培训中心 | 92.15分 优秀 | 1. 电焊工实操场地的氧气乙炔瓶缺少防震圈；2. 总配电箱系统图总开关负荷参数与实际不符，电工巡查记录内容不完整；3.脚手架防护栏杆仅设1道，开口处未设之字撑，未设操作指引标牌；4.外用电梯梯笼未放置灭火器；5．井架物料提升机缆风绳未安装在顶部。
3 | 2015.12.2 | 东莞市建设培训中心 | 85.05分 合格 | 1. 照明配电箱内未设系统原理图，其他电箱原理图陈旧；2. 建筑焊工电焊工考核工位的焊钳挂设点无绝缘措施；3. 脚手架防护栏杆仅设有1道，未设操作指引标牌；4.井架物料提升机缆风绳未安装在顶部，重复接地安装方式不规范；5.塔式起重机配电箱无系统原理图，施工升降机电箱无标识；6.建筑起重机械资料档案内容不完整；7.学员考勤反馈表使用方式不准确；8.学员档案未装订成册。9.教学大纲没有按照新版教材进行调整；10.未设立专账管理制度和进行专账管理。
4 | 2015.12.2 | 深圳市建筑业协会培训中心 | 85.81分 合格 | 1.受场地限制，建筑电工配电系统的部分电箱无学习观摩通道；2. 建筑焊工实操考核工位和通道狭窄；3.脚手架防护栏杆仅设有1道，开口处未设之字撑，未设操作指引标牌；4.物料提升机架体围网使用密目网，操作棚位置操作视线不清 ；5.塔吊考核位置较窄，考核中须做好监护措施；6.学员考勤反馈表没有按照班次归档。7.继续教育申请表格式不统一，盖章不规范。
5 | 2015.12.3 | 广州五羊建设机械有限公司 | 93.44分 优秀 | 1.塔式起重机接地扁钢未进行防锈处理；2. 氧气乙炔瓶无防震圈；3.脚手架第一步未挂设安全网，开口处未设置之字撑，未设操作指引标牌；4.教学计划未按照新版教材进行更新。
6 | 2015.12.3 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心 | 94.44分 优秀 | 1.建筑电工实操场地接地方式不规范；2.脚手架操作规程及说明图牌内容不准确，架体防护栏杆仅设有1道，开口处未设之字撑；3.建筑焊工的授课课件应增加图片示例内容；4.建筑起重机械使用事故应急预案内容无针对性；5.资料档案柜标识不清晰，学员考勤表未及时跟进培训班次。
7 | 2015.12.4 | 广州大学土木工程学院培训部 | 76.50分 不合格 | 1.建筑电工实操场地配电箱原理图不准确，总配电箱分路未设隔离开关，开关箱电器配件安装不正确，配电系统接地方式错误，用于配电箱安装考核的电气开关数量不足、参数不对应且个别损坏，漏电开关试验台配电箱不防水；2.电工理论教学课件应增加图片示例内容。
8 | 2015.12.4 | 广州京龙培训站 | 87.37分 合格 | 1.施工升降机分配电箱未设有标识；2.操作规程公示牌存在错误；3.口答考核场地布置不便于组织考核；4.档案资料中部分学员体检表和学历证明没有显示时间。
9 | 2015.12.14 | 湛江市建筑职业技术培训中心 | 84.8分 合格 | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，塔式起重机、施工升降机、物料提升机维保资料不全；2.未设置公示牌；3.建筑电工总配电箱设置不规范；4.无漏电断路器测试实验台；5.起重信号司索工实操场地无标志；6.桩机工考核图片不足；7.未公示最新收费标准。
10 | 2015.12.15 | 茂名市建设培训学校 | 86.66分 合格 | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，塔式起重机、施工升降机、物料提升机维保资料不全；2.未设置公示牌；3架子工安全网无阻燃标志；4．架子工实操场地无标志；5．无教学计划表；6.费用未做专帐。
11 | 2015.12.16 | 江门市建筑业协会 | 88.94分 合格 | 1.塔式起重机电缆敷设不符合规范要求；2.施工升降机停层标志不清；3.总配电箱设置不符合规范要求；4.分电箱巡查记录未按要求填写；5.塔式起重机、施工升降机、物料提升机资料档案内容需完善，设备的应急方案针对性不强；6．个别学员反馈记录表无学员单位盖章。
12 | 2015.12.17 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 89.7分 合格 | 1. 塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，塔式起重机、施工升降机、物料提升机维保资料不全； 2.总配电箱设置不符合要求；3.无师资、考评员定期考核记录；4.存在部分考务费没有开具发票，只开收据。
13 | 2015.12.17 | 佛山市顺德区建设局技术培训中心 | 85.3分 合格 | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，塔式起重机、施工升降机、物料提升机维保资料不全；2.未设置公示牌；3．建筑电工分配电箱PE线设置不规范；4．开关箱设置不规范；5．架子工实操场地的架体搭设整改不到位；6. 培训计划不详细；7. 未公示最新收费标准。
14 | 2015.12.18 | 佛山市思成建筑培训中心 | 94.74分 优良 | 1.电焊工分配电箱设置不规范；2.实操场地无标志；3.个别班缺少考勤学员反馈记录表。
15 | 2015.12.19 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 85.58分 合格 | 1.塔式起重机、施工升降机、物料提升机起重司机实操与鹤山建机签订合作协议，塔式起重机、施工升降机、物料提升机维保资料不全；2.建筑电工电箱巡查记录未按要求填写；3.架子工示范架搭设不规范；4.架子工实操场地无标志；5.无师资、考评员定期考核记录；6．培训费与考务费没有分开列示。