## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2017年度考核考评情况一览表
序号 | 考核站名称 | 考核情况 | 考核主要存在问题 | 建议处理措施
1 | 东莞建筑业协会培训中心 | 合格 | 1、物料提升机未见产权登记证、未见维保合同； 2、设备未定期进行防雷检测。3.投诉处理记录表未进行年度归档。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
2 | 东莞市建设培训中心 | 合格 | 1、示范总配电箱漏电开关参数不符合要求； 2、物料提升机开关箱未接保护零线，设备未定期进行防雷检测； 3、司索工钢丝绳规格辨认中钢丝绳规格偏少。4、年审90期，有学员体检表未复印件，但在复印件上未有注明原件存放在何处，也未加盖与原件相符章。5、部分学员的安全证明未盖公司公章，仅盖有项目部章，资料不符合要求。6、在两期新考证班中，有学员个人资料缺少学历证明和学历证明上盖的是项目部章，不是公司公章，不符合协会要求。7、焊工发票在受检前一周才将培训费和教材费分开列明；投诉记录表信息不完整，未有处理人员的签名，亦未进行年度归档。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
3 | 深圳市建筑业协会培训中心 | 优秀 | 1、示范总配电箱、施工升降机开关箱漏电开关参数不符合要求； 2、现场电缆架设不规范，个别电缆采用黄绿双色线作相线； 3、设备未定期进行防雷检测，维保合同未及时更换。4、施工梯司机（136）期，部分学员个人资料为复印件，未加盖与原件相符章及注明原件存放处。5、管理制度中培训中心人员岗位未更新。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
4 | 惠州市建筑业协会 | 合格 | 1、施工升降机地面检修门未有电气联锁，通道不畅； 2、塔式起重机的漏电开关参数不符合要求； 3、现场设备检测、验收日期未填写； 4、示范开关箱无接保护零线，司索实操场地小； 5、设备资料缺安装方案、基础方案、安装应急预案、使用说明书、维护保养合同、班前检查表、检测报告。6、在新考证的归档资料中，未将考核计划、考核成绩、考勤表及培训考核图像资料装订入资料册中进行归档。7、信号司索工（3）期，王庆忠、汪路碧、李国平未进行考勤反馈；黄安志的个人报考资料中使用的是“合利五金经营部”章，不是法人公章，不符合要求。8、继续教育档案中，未将继续教育考核情况表、继续教育情况记录表和图像资料装订成册归档。9收费处无张贴收费标准；无投诉情况说明。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
5 | 汕头市建设职业培训学校 | 合格 | 1、示范总配电箱漏电开关参数不符合要求； 2、开关箱出线采用三加一； 3、电工考试中触电急救用绝缘物体挑开电源线选项少； 4、气割钢板宽度不满足考试要求； 5、电焊机电源线线径偏小，不满足要求。6、学校财务属于市住建局统管，无法按协会文件要求设立专账制度。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
6 | 广州五羊建设机械有限公司 | 优秀 | 1、示范电箱中漏电开关参数不符合要求； 2、有防雷接地的设备未做重复接地。3、在继续教育资料中，有学员体检表不符合要求，经培训考核站工作人员通知后，已重新进行体检。但旧有不符合要求的体检表未从档案中抽起。4、焊工发票在受检前一天才将培训费和教材费分开列明；无投诉情况说明。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
7 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心 | 优秀 | 1、设备检测日期未及时更新；新增安拆工练习用塔机基础采用压重未有计算书； 2、个别设备未有维保方案。3、塔吊司机（152）期，有学员缺勤的情况，但未见有该学员的考勤反馈表。4制度档案盒无设立目录；投诉记录表处理结果有代填写代签名情况，记录表无按年份归档。 | 培训考核点组织进行整改，将整改情况备案,开班前进行复查。
8 | 湛江市建筑职业技术培训中心 | 合格 | 1.隔离开关参数标识不清；2.有1次上课视频未见；3. 服务意识需提高，未建立微信公众号；4. 缺3月25日，7月22日以及安全月自查自纠报告。 | 暂停桩机工授课老师程明授课资格
9 | 茂名市建设培训学校 | 合格 | 1.架子工实操场地示范架无搭设示意图；2.塔式起重机、施工升降机司机实操与江门鹤山建筑机械有限公司签订合作协议，存在施工电梯梯笼的线路敷设不规范；3.协会下发的文件未归档；4.未见学员指纹识别管理制度；5.教学设备未按工种列清台账； | 由茂名市建设培训学校自行整改，待下次考核时一并复查。
10 | 江门市建筑业协会 | 优秀 | 1.施工电梯梯笼的线路敷设不规范；2. 总配电箱总隔离前方未设置绝缘板；3.部分接线端子的盖板缺失；4.学员指纹制度不完善；5.未按要求出具发票； | 由江门市建筑业协会自行整改，待下次考核时一并复查。
11 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 合格 | 1.总配电箱设置不规范；2.脚手架示范架搭设不规范；3.塔式起重机、施工升降机司机实操与江门鹤山建筑机械有限公司签订合作协议，存在施工电梯梯笼的线路敷设不规范；4. 学员指纹识别制度不完善；5.未按要求出具塔吊司机的收费发票，收费标准未及时更新； | 由肇庆市建筑安全行业协会自行整改，待下次考核时一并复查。
12 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 合格 | 1. 信号司索工仪器和工具摆放标识不规范；2.塔式起重机、施工升降机司机实操与江门鹤山建筑机械有限公司签订合作协议，存在施工电梯梯笼的线路敷设不规范；3.协会下发的文件未及时归档；4.两次上课视频未见； | 由珠海市建筑安全职业技能培训学校自行整改，待下次考核时一并复查。
13 | 佛山市顺德区建设局技术培训中心 | 合格 | 1.总配电箱下部固定不可靠;2.开关箱的接线端子缺盖板；3.施工升降机司机、物料提升机司机实操与江门鹤山建筑机械有限公司签订合作协议，存在施工电梯梯笼的线路敷设不规范；4. 指纹管理制度不完善；5.投诉管理制度不完善；6.服务意识需加强，微信公众号未建立； | 由佛山市顺德区建设局技术培训中心自行整改，待下次考核时一并复查。
14 | 佛山市思成建设培训中心 | 优秀 | 1.气体存放无标识；2. 架子工实操场地无标识；3. 2次上课视频未见； | 由佛山市思成建设培训中心自行整改，待下次考核时一并复查。