## Sheet1
广东省建筑施工特种作业人员培训考核站2018年度考核考评情况汇总表
序号 | 考核时间 | 考核站名称 | 考核情况 | 存在问题 | 整改要求
1 | 2018.11.26 | 东莞建筑业协会培训中心 | 合格 | 1.施工升降机防坠安全器（2018.3.04之后）年度标定报告缺失； 2.塔吊主电缆未按规定固定； 3.现场总配电箱内一个漏电断路器接出2路电源线； 4.个别培训档案考勤签到表欠培训考核站盖章。 | 东莞市建筑业协会进行落实整改，并将整改情况上报省安全协会。
2 | 2018.11.26 | 东莞市建设培训中心 | 合格 | 1.塔吊专用开关箱安装高度大于规范值； 2.电焊机出厂合格证缺失； 3.核查报名资料不够严格；个别学员体检不符合要求。 4.培训中心会计无到场，无下半年专账内容。 | 东莞市建设培训中心进行落实整改，并将整改情况上报省安全协会。
3 | 2018.11.27 | 深圳市建筑业协会培训中心 | 优秀 | 1.实操课室外有一个灭火器压力不足； 2.塔吊维护保养资料中维保单位与签维保合同单位名称不一致； 3.核查报名资料不够严格：个别学员体检不符合要求。。 | 深圳市建筑业协会进行落实整改，并将整改情况上报省安全协会。
4 | 2018.11.27 | 惠州市建筑业协会 | 合格 | 1.塔吊专用开关箱内漏电参数大于规范值； 2.外架搭设不符合规范要求； 3.现场二级配电箱内多路配电标识不全；工作零线接线不符合规范要求。 | 惠州市建筑业协会进行落实整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
5 | 2018.11.28 | 汕头市建设职业培训学校 | 基本合格 | 1.建筑焊工、建筑电工实操场地潮湿，卫生条件差； 2.示范用二级配电箱生锈，掉漆，部分电气元 件老旧； 3.总配电箱内漏电参数为可调值，分别为：100mA/200mA/300mA,0.2S,其中后二个数值不能满足规范30mA.s的要求。 4.未设立专账； 5.核查报名资料不够严格：个别学员体检不符合要求。 | 汕头市建设职业培训学校组织进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会,待复查符合规范要求方可开班。
6 | 2018.11.28 | 潮州市建设技术培训中心 | 基本合格 | 1.现场个别二级配电箱老旧、生锈，电气元件脏污； 2.电焊工实操培训考核场所电箱安装高度大于规范值； 3.施工升降机超载限制器无显示； 4.电焊机无生产许可证及出厂合格证； 5.继续教育档案未按要求整理。 | 潮州市建设技术培训中心组织进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会,待复查符合规范要求方可开班。
7 | 2018.11.29 | 广州五羊建设机械有限公司培训中心 | 优秀 | 1.实操与考核用塔式起重机、施工升降机未到建设行政主管部门备案； 2.核查报名资料不够严格；施工梯装拆（第56期），李贵发存在色弱问题，不符合报名要求。 | 广州五羊建设机械有限公司培训中心进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
8 | 2018.11.30 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心 | 合格 | 1、电工实操培训示范用总配电箱、二级配电箱内多路配电无分路标识。 2、塔式起重机、施工升降机的基础没有基础施工方案。 3、培训考核费用专账支出明细中含非特种作业人员培训考核费用。 | 广东省建筑机械厂有限公司培训中心进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
9 | 2018.12. 7 | 佛山市顺德区建设局建设技术培训中心 | 合格 | 1、建筑焊工（第2期）培训学员出勤情况反馈表缺培训考核站盖章； 2、个别学员体检表使用复印件未注明原件存放班期； | 佛山市顺德区建设局建设技术培训中心进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
10 | 2018.12.7 | 佛山市思成建设培训中心 | 优秀 | 1、个别学员体检表由“佛山市顺德区容桂街道新容奇医院有限公司”开具，不符合“县（区）级（二级乙等）以上医疗机构出具特种作业人员体检表” 2、年审资料档案未装订成册； | 佛山市思成建设培训中心培训中心进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
11 | 2018.12.10 | 湛江市建设职业技术培训学校 | 基本合格 | 1、设有网络服务平台，但未进行定期维护更新； 2、实施电子证书网络查询后，只通过了学校网站和协会的网站对接，但微信公众号未进行证书查询端口对接； 3、财务专帐出现非特种作业人员培训考核的费用支出：“安管人员继续教育费用” 4、学员出勤情况反馈表未按要求填写； 5、个别学员的单位证明材料有涂改及未填写申报日期； 个别年审资料档案未按要求整理，缺目录及未装订。 6、示范电箱总配电箱漏电开关中漏电动作时间未大于0.1秒 7、部分培训考核器具不足未及时补充； | 湛江市建设职业技术培训学校组织进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会，待复查符合规范要求方可开班。
12 | 2018.12.11 | 茂名市建设培训学校 | 合格 | 1、微信公众号未定期维护更新信息，设置不合理； 2、个别年审班学员签到表未按协会规定格式填写； 3、财务专帐出现非特种作业人员培训考核的费用支出：“职业技能人员劳务费” 4、学员体检医院为“茂南区站前街道社区卫生服务中心”，不符合“县（区）级（二级乙等）以上医疗机构出具特种作业人员体检表” 5、总配电箱漏电开关漏电动作时间小于0.1秒（规范要求大于0.1秒） 6、电工考核部分电线不足未及时补充； | 茂名市建设培训学校组织进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
13 | 2018.12.12 | 江门市建筑业协会 | 合格 | 1、设有网络服务平台，但未进行定期维护更新； 2、公众号对电子证书查证入口设置不合理； 3、财务专帐出现非特种作业人员培训考核的费用支出：“2018年市优良结构奖咨询费” 4、发票名目不对，“特种操作证延期考核费”应改为“特种作业人员继续教育培训费” 5、示范脚手架钢管生锈，在同跨内相邻纵向水平杆均有接头。 6、用于考核起重设备未标明检测日期，操作规程悬挂位置不显眼。 | 江门市建筑业协会组织进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
14 | 2018.12.12 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校 | 合格 | 1、个别学员体检表使用复印件未注明原件存放班期； 2、年审资料档案未装订成册； 3、公众号对电子证书查证入口设置不合理。 4、示范电箱缺少照明分路，建筑起重信号司索工考核中部分规格绳卡数量少。 | 珠海市建筑安全职业技能培训学校组织进行整改，并将整改情况上报省建筑安全协会。
15 | 2018.12.13 | 肇庆市建筑安全行业协会 | 基本合格 | 1、个别学员体检表由“肇庆市高要区新桥中心卫生院司”开具，不符合“县（区）级（二级乙等）以上医疗机构出具特种作业人员体检表” 2、个别学员单位证明材料不符合要求，不可以用项目部章； 3、年审资料档案未装订成册； 4、个别学员证明资料使用复印件未注明原件存放位置。 5、考核器具与其他单位器具一起存放未有标识。 6、示范塔机吊钩未有防脱绳装置。 | 肇庆市建筑安全行业协会组织进行全面整改，并将整改情况上报省建筑安全协会，待复查符合规范要求方可开班。