## Sheet1
龙南市省级区域流浪乞讨救助中心试点站改扩建项目 暂估价询价汇总表
工程名称 | 序号 | 项目名称 | 规格、参数 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注
救助人员活动用房 (救助人员活动用房-建筑装饰工程） | 一 | 宣传广告字 | 材质：不锈钢 尺寸：1000mm*1000mm | 个 | 8
| 二 | 出入口、台阶等地面标识
| 1 | “安全出口”标识 | 材质：PVC耐磨防滑 尺寸：890mm*540mm | 个 | 6
| 2 | 禁烟标识 | 材质：PVC耐磨防滑 尺寸：420mm*350mm | 个 | 7
| 3 | “导向标识”标识 | 材质：PVC耐磨防滑 尺寸：385mm*280mm | 个 | 2
| 4 | “小心台阶”标识 | 材质：PVC耐磨防滑 尺寸：450mm*285mm | 个 | 4
| 三 | 篮球架(包括篮板和篮板支柱） | YDJ-2B移动式单臂篮球架11221 底座长2.0m、伸臂2.25m | 座 | 1
| 四 | 羽毛球网 | 丙纶球网；便携式空箱铸铁羽毛球柱规格 47.5*27.5*19.5 | 付 | 1
救助人员活动用房 (救助人员活动用房-安装工程) | 五 | 消防抗震支架 （桥架、消防管、风管、风机等） | DN100水管支架XWF-DG-100TL | 套 | 20
| 六 | 空调机组 （含：主机与分机风口) | 140W-D02-XG(GNX4-1)1托4：外机匹数为6匹，外机制冷功率4200瓦，电源电压220伏特。内机尺寸有两种，分别是700×450×200毫米和1310×450×200毫米，外机尺寸为990×420×810毫米（含阀体）。内机噪音21分贝，外机噪音58分贝，制冷剂为R32。 | 套 | 1
消防改造 (1#宿舍楼-安装工程) | 七 | 消防抗震支架 （桥架、消防管、风管、风机等） | DN100水管支架XWF-DG-100TL | 套 | 20
消防改造 (2#宿舍楼-安装工程) | 八 | 消防抗震支架 （桥架、消防管、风管、风机等） | DN100水管支架XWF-DG-100TL | 套 | 20
消防改造(宿舍改造) | 九 | 电热水器 | 容量：40-60L，功率：1500W-2000W 电压/频率：220V/50Hz，产品尺寸：约250mm×150mm×150mm 防水等级：IPX4，控制方式：机械旋钮或触控式安全保护：防干烧、防漏电、过热保护。 | 套 | 10
| 十 | 广告
| 1 | 救助站指示牌 | 双面内容，镀锌焊接喷漆 牌面66*高200cm，预埋50cm，总高250cm | 块 | 1
| 2 | 标志 | 不锈钢腐蚀牌+PVC底板 50*50cm | 块 | 1
| 3 | 温暖救助 温馨服务 | 1cm厚PVC UV 70cmx75cm | 个 | 8
| 4 | 温暖救助 温馨服务 | 救助车车身电脑割字x5套 25cm/字 | 个 | 40
| 5 | 救助管理标志 | 救助车车门上贴 30*30cm | 张 | 10
| 6 | 亚克力台签 | 温暖救助 温馨服务 10*20cm | 块 | 3
| 7 | 民政救助 | 1cm厚PVC UV 32*12cm | 块 | 2
| 8 | 门牌 | 单面铝+电脑割字 28*12cm | 块 | 2
| 9 | 制度牌 | 1cm厚PVC UV 50*70cm | 块 | 24
| 10 | 习书记讲话底图(大门左侧) | 黑胶高清车贴 212*258cm | ㎡ | 5.4696
| 11 | 未成年人保护宣传(大门右侧) | 黑胶高清车贴 212*258cm | ㎡ | 5.4696
| 12 | 进大门后左侧玻璃 | 更换新玻璃（12mm厚透明钢化磨砂玻璃） 535*248cm | ㎡ | 13.268
| 13 | 修缮玻璃底座 | 玻璃底座焊铁架，重新贴铝塑板 | 套 | 1
| 14 | 宣传栏 | 液压掀开式宣传栏 480*120cm | 套 | 2
| 十一 | 分体壁挂式空调 | 制冷量:2300W,制热量 :3500W,U=220V,N=2.2kW | 台 | 2
| 十二 | 软包防撞门 | 1100*2200门扇 双面软包 包裹、门套 三面软包、整樘门包括：门扇 门套 | 樘 | 1
| 十三 | 硅胶防撞蹲便器 | 不锈钢蹲便器+暗装 水箱，出水控制系统，面硅胶套、按键板硅胶套等硅胶台防撞洗手台 规格： 1640*9480*180 硅胶厚度：8-15 含：不锈钢洗脸盆，延时出水系统 | 套 | 1
| 十四 | 硅胶台防撞洗手台 | 规格:1640*9480*180 硅胶厚度:8-15 含: 不锈钢洗脸盆，延时出水系统、台面硅胶套、暗藏水龙头延迟 阀、下水管、龙头按键支架、按键板硅胶套等 | 组 | 1
| 十五 | 防撞落地床 | 规格：1000*2000*200 阻燃纳米发泡绵填充，多层实 | 套 | 1
合计（最高限价为14.41万元）：
备注：所需物品需包含税票、运费、安装等费用
报价人及联系方式：