附件

龙南市农村供水物业化管护服务报价清单

按照清单，我公司进行如下报价：
一、人员费用

	序号
	人员名称
	数量
	费用小计（万元）
	说明

	1
	部门负责人
	2人
	
	

	2
	水厂管理人员
	14人
	
	

	3
	交通补助
	16人
	
	

	人员费用小计
	
	


二、药品运输

	序号
	类别
	单价
	数量
	费用小计（万元）
	说明

	1
	运输原材料

（每季度送一次）
	
	药品总量约22.98吨/年
每季度运输量约5.75吨

运输距离暂估500km
	
	每季度送一次，城区至14个乡镇服务点往返距离暂估500km（载重汽车5t以内）

	药品运输小计
	


三、水厂养护维修费用

	序号
	项   目
	单价
	数量
	费用小计（万元）
	说明

	（一）
	取水工程养护维修

	1
	维修原水管道材料费
	
	57座
	
	含维修耗材，如遇损坏严重不含人工、机械费用。

	
	
	
	6次/年
	
	

	（二）
	水厂养护维修

	1
	制水设备养护维修（每季度对水源地、厂区环境、蓄水池进行清理，对水厂基础设施进行检修）
	
	57座
	
	不含材料费

	
	
	
	6次/年
	
	

	                                  水厂养护维修费用小计   
	
	


四、水厂耗材费用
	序号
	类别
	单价
	数量
	费用小计

（万元）
	说明
	备注

	服务点运营必须费用

	1
	办公费
	
	2人
	
	
	

	2
	劳保费用
	
	16人
	
	
	

	3
	宣传单
	
	1万份
	
	农村安全饮水宣传资料
	

	4
	日检及耗材
	
	29*52+28*12+557*2=2958（次）
	
	57座委托水厂中百吨千人供水工程29个，每周检测1次，共52周；百吨千人以下供水工程28个，每月检测1次。除城控、润泉、祥润管理以外的私人水厂47个及分散供水510个，每半年检测1次。
	

	5
	慢滤池滤沙（石英石）清理、更换
	
	80方
	
	不含原材料
	

	6
	人员培训费
	
	1次/年
	
	全员培训（除物业化管护人员外，还包括乡镇管水员各1名）
	

	7
	服务所
	
	4所
	
	租用、招牌、制度牌、档案柜、办公桌等费用
	

	8
	便携式快检设备
	
	4台
	
	出厂水检测9项指标（总大肠菌群、菌落总数、余氯、耗氧量、PH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物）
	

	 水厂耗材费用小计
	
	
	


五、其他公共投入费用
	序号
	类别
	单价
	数量
	费用小计（万元）
	说明

	1
	智慧水务平台使用费
	免费
	

	2
	巡查检修车辆折旧
	
	3辆
	
	

	3
	巡查检修车辆保养
	
	3辆
	
	

	   其他公共投入费用小计
	
	


六、物业化管护费用汇总

	序号
	费用类别
	费用合计（万元）

	1
	人员费用
	

	2
	药品运输
	

	3
	水厂养护维修费用
	

	4
	水厂耗材费用
	

	5
	其他公共投入费用
	

	
	总计
	


说明：1、本费用不含滤池、土建构筑物、基础设施、净水设备等大修费用。

2、未列项目费用，需另外计价核算收费。

报价单位：

年   月   日

联系人：

联系电话：
