## 卫生抽检结果一览表
2025年龙南市游泳场所水质抽检结果一览表
编号 | 单位名称 | 单位地址 | 游泳池水质指标 | [5 empty] | 浸脚池余氯（正常值5-10mg/L） | 时间 | 抽检结果
|  |  | PH （正常值7.0-7.8） | 浑浊度 （正常值≤1NTU） | 消毒剂余量 （正常值0.3-1.0mg/L） | 尿素 （正常值≤3.5mg/L） | 菌落总数 （正常值≤200cfu/mL） | 总大肠菌群 （不得检出）
| xxx | xxx | 海浪池东北角：＞8.4 海浪池西南角：8.16 | 海浪池东北角：0.56 海浪池西南角：0.01 | 东北角：0.3 西南角：0.5 | 海浪池东北角：3.2 海浪池西南角：3.4 | 水寨：300 其余池均合格 | 均未检出 | 小池：0.37 大池：0.90 | xx卫生健康委/20230629 | 合格/不合格
1 | 龙南市泳之体游泳场 | 龙南镇新都村 | 泳池水：7.41 | 泳池水：0.1 | 泳池水：0.6 | 泳池水：0.64 | 泳池水：5 | 均未检出 | 8 | 20250726 | 合格
2 | 赣州乘浪体育文化发展有限公司 | 龙南镇石人片区金塘大道东侧体育中心 | 泳池水：7.28 | 泳池水：0.1 | 泳池水：0.5 | 泳池水：0.33 | 泳池水：2 | 均未检出 | 7 | 20250726 | 合格
3 | 赣州乘浪体育文化发展有限公司龙南市分行（格兰云天游泳池） | 龙南镇东湖新区B8-01 | 泳池水：7.27 | 泳池水：0.1 | 泳池水：0.6 | 泳池水：0.75 | 泳池水：7 | 均未检出 | 8 | 20250726 | 合格
4 | 龙南县永康游泳馆 | 文化街龙南二中内 | 泳池水：7.34 | 泳池水：0.2 | 泳池水：0.7 | 泳池水：0.79 | 泳池水：3 | 均未检出 | 7 | 20250726 | 合格
5 | 龙南县万泉游泳场 | 桃江乡洒口村罗屋 | 泳池水：7.30 | 泳池水：0.2 | 泳池水：0.5 | 泳池水：0.24 | 泳池水：3 | 均未检出 | 8 | 20250726 | 合格
6 | 江西悦龙湾旅游发展有限公司 | 滨江城市花园19-2号龙南镇 | 泳池水：7.30 | 泳池水：0.2 | 泳池水：0.5 | 泳池水：0.42 | 泳池水：4 | 均未检出 | 6 | 20250726 | 合格
7 | 赣州乘浪体育文化发展有限公司龙南市分公司（老屋下游泳池） | 石人片区老屋下酒店（设备库房） | 泳池水：7.45 | 泳池水：0.2 | 泳池水：0.6 | 泳池水：0.41 | 泳池水：4 | 均未检出 | 8 | 20250726 | 合格
8 | 龙南市泳途体育有限公司 | 龙南镇龙定大道（原农机厂） | 泳池水：7.30 | 泳池水：0.1 | 泳池水：0.3 | 泳池水：0.28 | 泳池水：2 | 均未检出 | 7 | 20250726 | 合格