## Sheet1
附件
龙南市普通住宅物业服务等级及参考性收费标准
服务大类 | 内容 | 服务等级标准
|  | 五级 (最低标准) | 四级 | 三级 | 二级 | 一级（最高标准）
收费标准（不含电梯运行费、二次供水加压费）（（元/m2·月） |  | 1元以下 | 1-1.4 | 1.4（含）-1.8 | 1.8（含）-2.2 | 2.2（含）-2.5
基础综合 | 服务中心设置 | 1.设有服务中心； 2.小区经理有一年以上物业管理经验；配备必要的秩序维护人员、客服人员； 3.急修3小时内到场处理，一般修理5天完成；业主投诉7天内答复处理，年有效投诉处理率高于60%。每年度开展业主满意度调查； 4.对工程图纸、设备技术资料、业主资料等重要资料有效管理。 | 小区内设置服务中心。 | 小区内设置服务中心，配置办公家具、电话等一般的办公用品。 | 小区内设置服务中心，配置办公家具、电话、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品。 | 小区内设置服务中心，配置办公家具、电话、电脑、打印机、网络等办公设施及办公用品，提供业主办事的复印机、沙发、饮水机等。
| 人员要求 |  | 1.小区经理有一年以上物业管理经验； 2.专职秩序维护人员60周岁以下的占80%，身体健康； 3.按要求配置必要的客服人员、维修人员。 4.人均管理面积≥4800m2 | 1.小区经理有二年以上物业管理经验； 2.专职秩序维护人员全部60周岁以下，统一制服，配备安全护卫器械； 3.按要求配置必要的客服人员、维修人员 4.人均管理面积4000m2≤X<4800m2。 | 1.小区经理有一年以上小区经理任职经历； 2.专职秩序维护人员在50周岁以内的占80%，统一制服，配备安全护卫器械； 3.按要求配置必要的客服人员、维修人员。 4.人均管理面积3500m2≤X<4000m2 | 1.小区经理有二年以上小区经理任职经历； 2.专职秩序维护人员全部在45周岁以内，统一制服，配备安全护卫器械，仪容仪表规范整齐； 3.按要求配置必要的客服人员、维修人员。 4.人均管理面积<3500m2
| 日常管理与服务 |  | 1急修两小时内到现场处理，一般修理3天内完成； 2.业主投诉在5天内答复处理，年有效投诉处理率高于70%； 3.搭建有效业主沟通平台； 4.每年度开展业主满意度调查，满意度达50%以上； 5.建立档案管理制度，对工程图纸、设备技术资料、业主资料等重要资料有效管理。 6.属于住宅专项维修资金维修范围内的，由物业公司发起申请流程； 7.业主户内及公共区域维修，属于质保期内的，由物业公司负责统计跟进。并在质保期到期前三个月告知广大业主； 8.小区经理每月不少于一次，组织开展小区品质及安全隐患排查，并有问题及整改记录。 | 1.急修1小时内到现场处理，一般修理2天内完成； 2.业主投诉在3天内答复处理，年有效投诉处理率高于80%； 3.搭建有效业主沟通平台； 4.有公共指示牌、提示牌、危险区域警示牌、避难指示牌等； 5.每年组织1次以上的社区活动； 6.每年度开展业主满意度调查，满意度达70%以上； 7.建立档案管理制度（物业竣工验收档案、设备管理档案、业主资料档案）。 8.属于住宅专项维修资金维修范围内的，由物业公司发起申请流程； 9.业主户内及公共区域维修，属于质保期内的，由物业公司负责统计跟进。并在质保期到期前三个月告知广大业主； 10.小区经理每月不少于一次，组织开展小区品质及安全隐患排查，并有问题及整改记录。 | 1.急修半小时内到现场处理，一般修理1天内完成； 2.业主投诉在2天内答复处理，年有效投诉处理率高于90%； 3.搭建有效业主沟通平台； 4.有公共指示牌、提示牌、危险区域警示牌、避难指示牌等； 5.节假日（元旦、春节、国庆、中秋）有专题布置； 6.每年组织1次以上的社区活动,小区节假日布置1次以上； 7.每年度开展业主满意度调查，满意度达85%以上； 8.建立较为完善的档案管理制度（物业竣工验收档案、设备管理档案、业主资料档案、日常管理档案等）。 9.属于住宅专项维修资金维修范围内的，由物业公司发起申请流程； 10.业主户内及公共区域维修，属于质保期内的，由物业公司负责统计跟进。并在质保期到期前三个月告知广大业主； 11.小区经理每月不少于一次，组织开展小区品质及安全隐患排查，并有问题及整改记录。 | 1.急修半时内到现场处理，一般修理1天内完成； 2.业主投诉在24小时内答复处理，年有效投诉处理率100%； 3.搭建有效业主沟通平台； 4.有公共指示牌、提示牌、危险区域警示牌、避难指示牌等； 5.节假日（元旦、春节、国庆、中秋）有专题布置； 6.每年组织2次以上的社区活动，小区节假日布置2次以上； 7.能提供三种以上特约服务（有偿）和三种以上便民（无偿）服务； 8.每年度开展业主满意度调查，满意度为95%以上； 9.建立完善的档案管理制度（物业竣工验收档案、设备管理档案、业主资料档案、日常管理档案等）。 10.属于住宅专项维修资金维修范围内的，由物业公司发起申请流程； 11.业主户内及公共区域维修，属于质保期内的，由物业公司负责统计跟进。并在质保期到期前三个月告知广大业主； 12.小区经理每月不少于一次，组织开展小区品质及安全隐患排查，并有问题及整改记录。
共用部位和共用设施设备维护 | 房屋共用部位维护 | 1.对小区房屋共用部位、共用设施设备进行日常管理和定期维护保养，保证正常使用; 2.房屋装修符合规定，提供基本的装修服务，对违规装修、违章搭建及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 | 1.房屋外观完好、整洁； 2.对违反规划私搭乱建的行为及时劝告、阻止、报告，并协助有关部门依法处理； 3.空调安装无安全隐患； 4.房屋装修符合规定，告知业主（使用人）装修须知,有基本的装修审批、巡查、验收管理，每三日巡查现场不少于1次,装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有人管理,对违规装修及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 5.及时劝阻业主违规占用消防通道。 | 1.房屋外观完好、整洁。 2.对违反规划私搭乱建的行为及时劝告、阻止、报告，并协助有关部门依法处理。 3.空调安装无安装隐患； 4.房屋装修符合规定，告知业主（使用人）装修须知,建立装修管理制度，对装修有审批、有巡查、有验收、有记录。每两日巡查现场不少于1次,装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有人管理,对违规装修及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 5.及时劝阻业主违规占用消防通道。 | 1.房屋外观完好、整洁；外墙、公共楼梯间的面砖、玻璃等无污迹、无破损； 2.对违反规划私搭乱建的行为及时劝告、阻止、报告，并协助有关部门依法处理； 3.空调安装较为统一有序。 4.房屋装修符合规定，告知业主（使用人）装修须知,有装修管理制度、装修协议、装修申请及审批记录、日常巡查记录及验收手续等。每日巡查现场不少于1次,装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有专人管理,对违规装修及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 5.及时劝阻业主违规占用消防通道。 | 1.房屋外观完好、整洁；外墙、公共楼梯间的面砖、玻璃等无污迹、无破损； 2.对违反规划私搭乱建的行为及时劝告、阻止、报告，并协助有关部门依法处理； 3.空调安装统一有序； 4.房屋装修符合规定，告知业主（使用人）装修须知,有装修管理制度、装修协议、装修申请及审批记录、装修公司及装修人员登记及相关材料，日常巡查记录及验收手续等，每日巡查现场不少于2次.装修过程的施工管理、垃圾堆放、噪音等有专人管理,对违规装修及时劝阻并取证,对于造成事实后果的应及时向相关部门报告。 5.及时劝阻业主违规占用消防通道。
| 电梯维护 |  | 1.每月1次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观和运转情况进行检查； 2.每半年对安全装置、限速器、缓冲器进行1次安全试验； 3.每年1次全面检查； 4.有电梯管理台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。 5.保证电梯运行正常，维护良好，无事故隐患。 6.物业工作人员每天试乘一次电梯。 | 1.每月不少于1次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观和运转情况进行检查； 2.每半年对安全装置、限速器、缓冲器进行1次安全试验； 3.每年进行1次机械制动器的制动能力试验； 4.每年不少于1次对电梯运行情况进行全面检查。电梯安全性能检验，定期检验周期为一年。 5.有电梯管理台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。 6.物业工作人员每天试乘一次电梯。 | 1.每月对电梯及安全设施进行一次预防性保养； 2.每月不少于1次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观和运转情况进行检查； 3.每半年对安全装置、限速器、缓冲器进行1次安全试验； 4.每年进行1次机械制动器的制动能力试验； 5.每年不少于1次对电梯运行情况进行全面检查； 6.在用电梯安全性能检验，定期检验周期为一年。 7.有电梯管理台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。 8.物业工作人员每天试乘一次电梯。 | 1.至少每15日对电梯及安全设施进行一次预防性保养； 2.每月不少于1次对安全装置、钢丝绳、制动器、接触器和其他运转部件的外观和运转情况进行检查； 3.每半年对安全装置、限速器、缓冲器进行1次安全试验； 4.每年进行1次机械制动器的制动能力试验； 5.每年不少于1次对电梯运行情况进行全面检查； 6.在用电梯安全性能检验，定期检验周期为一年。 7.有电梯管理台帐、运行记录、检查记录、维修记录、保养记录。 8.物业工作人员每天试乘一次电梯。
| 消防设施设备维护 |  | 1.消防设施设备可随时启用，消防通道畅通； 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好； 3.每年试验一次探测器； 4.每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查； 5.每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 6.具有清晰完整的消防设施设备台账、维修保养记录。 | 1.消防泵每季启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常； 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好； 3.每周检查火警功能、报警功能是否正常； 4.每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，不合格的应当调换； 5.每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查； 6.每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 7.具有清晰完整的消防设施设备台账、维修保养记录。 | 1.消防泵每季启动一次并作记录，每年保养一次，保证其运行正常； 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好； 3.每两天检查火警功能、报警功能是否正常； 4.每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，不合格的应当调换； 5.每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查； 6.每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 7.具有清晰完整的消防设施设备台账、维修保养记录。 | 1.消防泵每月启动一次并作记录，定期保养，保证其运行正常； 2.消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好； 3.每天检查火警功能、报警功能是否正常； 4.每年试验一次探测器，并对全部控制装置进行一次试验，不合格的应当调换； 5.每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查； 6.每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。 7.具有清晰完整的消防设施设备台账、维修保养记录。
| 其它共用设施设备维护 |  | 1.保持灯具完好，亮灯率在80%以上； 2.每半个月巡查小区房屋单元门、楼道、管线井道、机房以及其它共用设施设备,并及时维修养护； 3.小区主要道路及停车场交通标志、安全警示标志齐全。 | 1.保持灯具完好，亮灯率在90%以上； 2.每周巡查小区房屋单元门、楼道、管线井道、机房以及其它共用设施设备,并及时维修养护，保证正常运行； 3.小区主要道路及停车场交通标志、安全警示标志齐全。 | 1.保持灯具完好，亮灯率在95%以上； 2.每两日巡查小区房屋单元门、楼道、管线井道、机房以及其它共用设施设备,并及时维修养护，保证正常运行； 3.小区主要道路及停车场交通标志、安全警示标志齐全。 | 1.保持灯具完好，亮灯率在98%以上； 2.每日巡查小区房屋单元门、楼道、管线井道、机房以及其它共用设施设备,并及时维修养护，保证正常运行； 3.小区主要道路及停车场交通标志、安全警示标志齐全。
秩序维护 | 门岗 | 1.有门卫的要建立保安24小时值班制度，外来车辆、人员有登记;2.无门卫的，要建立定期巡查制度，发现问题及时处理并上报相关部门;3.小区配备的电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等技防设施，24小时开通，每年进行1次保养检修，发现问题及时处理.4.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门和业主委员会，并协助采取相应措施。 | 主出入口24小时值班看守，边门定时开放，外来车辆、人员有登记。 | 主出入口24小时值班看守，边门定时开放并专人看管，外来车辆、人员有登记，门卫交接班有记录。 | 小区主出入口24小时值班看守，并有交接班记录和外来车辆、人员的登记记录。 | 小区主出入口24小时值班看守，其中小区大门（行人主出入口）白班双人值勤，立岗8小时以上，并有详细交接班记录和外来车辆、人员的登记记录。
| 巡逻岗 |  | 合理设置巡逻路线，白天巡逻次数不少于3次；夜间巡逻不少于2次；重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻；监控室、消控室有人值守，人员持有效证件上岗。 | 合理设置巡逻路线，白天巡逻次数不少于4次，夜间巡逻次数不少于3次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，并做好巡逻记录。监控室、消控室24小时专人值守，人员持有效证件上岗，工作记录完善。 | 合理设置巡逻路线，白天每2小时巡逻1次，夜间每3小时巡逻1次，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，并做好巡逻记录。监控室、消控室24小时专人值守，人员持有效证件上岗，工作记录完善。 | 1.合理设置巡逻路线，白天每小时巡逻1次，夜间每2小时巡逻一次；重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，并做好巡逻记录；监控室、消控室24小时专人值守，人员持有效证件上岗，工作记录完善； 3.首次接到火警、警情后五分钟内到达现场，采取相应措施； 4.在遇到异常情况或住户紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应措施。
| 技防设施和救助 |  | 1.小区配备的电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等技防设施，24小时开通，每半年进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到80%以上； 2.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门和业主委员会，并协助采取相应措施。 | 1.小区配备的电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等技防设施，24小时开通，每季度进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到85%以上； 2.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门和业主委员会，并协助采取相应措施。 | 1.小区配备的电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等技防设施，24小时开通，每2个月进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到90%以上； 2.监控中心收到报警信号后，保安人员应按规定及时赶到现场进行处理； 3.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门和业主委员会，并协助采取相应措施。 | 1.小区配备的电子巡更、录像监控、楼宇对讲、周界报警、住户报警、门锁智能卡等技防设施，24小时开通，每月进行1次保养检修，发现问题及时处理，完好率达到95%以上； 2.控制中心接到报警信号后，安防人员五分钟内赶到现场进行处理； 3.每年应组织不少于一次的防火应急预案演习； 4.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告有关部门和业主委员会，并协助采取相应措施。
| 车辆管理 | 1.合理施划机动车停车位及消防车道标线标识，引导和提醒业主有序行驶、规范停放管理，严禁侵占消防通道、公共通道等行为; 2.合理设置非机动车停车棚、充电装置，建立日常巡查制度，规范非机动车辆停放管理。 | 1.设置简易的交通标志； 2.地下停车场配置道闸和录像监视；备有必需的消防器材，车库（棚）场地整洁；有照明，无渗漏，无明显积水，无易燃、易爆及危险物品存放； 3.地下停车场及地面车位划线规范、无占用消防通道现象。4.合理设置非机动车集中停放、充电场所，建立日常巡查制度，劝阻、制止乱拉电线充电，乱停放堵塞消防通道等行为。 | 1.地面、墙面设置简易的交通标志； 2.地下停车场配置道闸和录像监视；备有必需的消防器材，车库（棚）场地车库场地整洁；有照明，无渗漏，无明显积水，无易燃、易爆及危险物品存放； 3.地下停车场及地面车位划线规范、车辆停放整齐有序、无占用消防通道现象。4.合理设置非机动车集中停放、充电场所，建立日常巡查制度，车辆停放整齐有序、无乱拉电线充电、占用消防通道等现象。 | 1.地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌； 2.地下停车场配置道闸和录像监视；有必需的消防器材，车库场地每日清洁一次；有照明，无积水，无易燃、易爆及危险物品存放； 3.地下停车场及地面车位划线规范、车辆停放整齐有序、无占用消防通道现象。 4.合理设置非机动车集中停放、充电场所，并明确专人管理，建立日常巡查制度，车辆停放整齐有序、无乱拉电线充电、占用消防通道等现象 | 1.地面、墙面按车辆道路行驶要求设立指示牌和地标； 2.地下停车场配置道闸和录像监视；照明、消防器械配置齐全，车库场地每日清洁一次；有专职人员24小时巡视和协助停车事宜；无渗漏，无积水，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放； 3.地下停车场及地面车位划线规范、车辆停放整齐有序、无占用消防通道现象。 4.合理设置非机动车集中停放、充电场所，并明确专人管理，建立日常巡查制度，车辆停放整齐有序、无乱拉电线充电、占用消防通道等现象.
清洁服务 | 地面 | 1.路面、绿地、沟、渠、窖井、露台、屋顶等公共部位定期清扫； 2.按规定配置和摆放垃圾桶，并保持外观完好清洁，生活垃圾日产日清； 3.雨水井、污水井定期清掏； 4.公共雨、污水管道定期疏通。 5.化粪池定期清掏； 6.定期开展“除四害”消杀； 7.消防栓、指示牌、公共灯具、宣传栏、小品、休闲健身设施、水景、喷水池等定理打扫。 | 隔日清扫一次，地面无垃圾堆积。 | 每日清扫一次，其中门厅每日清扫两次，每周拖洗两次，地面清洁。 | 每日清扫一次，其中门厅每日清扫两次，隔日拖洗一次，地面清洁。 | 每日清扫一次，其中门厅每日清扫两次，地面每日拖洗一次以上；大堂、门厅花岗石、大理石每两个月保养一次，保持材质原貌，干净、无灰尘.。
| 给排水设施 |  | 1.饮用水水池（箱）每年清洗消毒1次； 2.沟、渠、窖井每月清理1次； 3.公共雨、污水管道每年检查1次，视情况疏通； 4.雨水井、污水井每年检查1次，视情况清掏。 | 1.饮用水水池（箱）每半年清洗消毒1次； 2.沟、渠、窖井每月清理2次； 3.公共雨、污水管道每半年检查1次，视情况疏通； 4.雨水井、污水井每半年检查1次，视情况清掏。 | 1.饮用水水池（箱）每半年清洗消毒1次，共用给水管道每年全面检查维修1次； 2.沟、渠、窖井每月清理3次； 3.公共雨、污水管道每季度检查1次，每年疏通1次； 4.雨水井、污水井每季度检查1次，每年清掏1次。 | 1.饮用水水池（箱）每半年清洗消毒1次，共用给水管道每半年全面检查维修1次； 2.沟、渠、窖井每周清理1次； 3.公共雨、污水管道每月检查1次，每年全面疏通1次； 4.雨水井、污水井每月检查1次，每年全面清掏1次。
| 楼梯扶手、栏杆、窗台、露台、屋顶 |  | 1.楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹一次； 2.有天台、屋顶的，每年至少清扫1次。 | 1.楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹两次； 2.有天台、屋顶的，每半年至少清扫1次。 | 1.楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹两次，保持基本无灰尘； 2.有天台、屋顶的，每季度至少清扫1次。 | 1.楼梯扶手、栏杆、窗台隔日擦抹一次，保持干净、无灰尘； 2.有天台、屋顶的，每月至少清扫1次。
| 垃圾收集 |  | 1.居民自行投放至小区集中投放点； 2.垃圾桶（箱）每周洗刷一次。 | 1.高层按幢设置垃圾收集点，多层按物业管理需要配置收集点，收集点每日清理一次； 2.垃圾桶（箱）每周洗刷二次。 | 1.按幢设置垃圾收集点，每日清理两次，收集点周围地面无散落垃圾，无污迹，无明显异味； 2.垃圾桶（箱）每日洗刷一次。 | 1.按幢设置垃圾收集点，每日清理两次，收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味 2.垃圾桶（箱）每日洗刷一次，无满溢、无异味、无污迹。
| 电梯轿厢 |  | 每两日擦拭一次，地面每日清扫一次。 | 每日擦拭、清扫一次以上，操作板处无污迹无灰尘。 | 每日擦拭、清扫一次以上，保持目视干净无污迹。 | 每日擦拭、清扫一次以上；每月对电梯门壁打蜡上光一次，表面光亮，无污迹。
| 消防栓、指示牌、公共灯具、宣传栏、小品、休闲健身设施、水景、喷水池等 |  | 1.每月擦抹一次； 2.休闲健身设施每周清洁2次； 3.水景每月打捞漂浮物2次，保持水面清洁； 4.喷水池每半年全面清洁1次，池底无沉淀物、池边无污迹； | 1.每半月擦抹一次，表面无污迹； 2.休闲健身设施每两天清洁1次； 3.水景每周打捞漂浮物1次，保持水面清洁； 4.喷水池每季度全面清洁1次，池底无沉淀物、池边无污迹； | 1.公共灯具2.2米以下每月除尘一次； 2.宣传栏、小品每周擦抹一次，表面无污迹； 3.休闲健身设施每日清洁1次； 4.水景每周打捞漂浮物2次，保持水面清洁； 5.喷水池每2个月全面清洁1次，池底无沉淀物、池边无污迹； | 1.公共灯具2.2米以下每月除尘一次； 2.宣传栏、小品每周擦抹两次，目视无灰尘、明亮清洁； 3.休闲健身设施每日清洁1次； 4.水景每日打捞漂浮物1次，保持水面清洁； 5.喷水池每月全面清洁1次，池底无沉淀物、池边无污迹。
| 消毒灭害 |  | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8月每月喷洒一次），每半年灭鼠一次。 | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8月每月喷洒一次），每半年灭鼠一次。 | 每季对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次（6、7、8月每月喷洒一次），每半年灭鼠一次。 | 每月对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水一次，每半年灭鼠一次。
| 化粪池清理 |  | 每年检查1次，视情况清掏，化粪池无溢满。 | 每半年检查1次，视情况清掏，化粪池无溢满。 | 1.每季度检查1次，每年全面清掏1次，化粪池无溢满，并有检查和清理记录； 2.设置警示标志。 | 1.每月检查1次，每年全面清掏2次，化粪池无溢满，并有检查和清理记录； 2.设置警示标志。
绿化养护 | 草坪 | 1.劝阻、制止毁绿种菜、毁绿停车、圈地饲养家禽等行为； 2.定期清除绿地杂草、杂物，对树木、草坪、花卉定期修剪、补植和养护； 3.定期开展花草树木病虫害防治。 | 1.年普修两遍以上,每年除草三遍以上，控制杂草孳生； 2.无明显缺水枯黄，有积极水采取排除措施； 3.控制大面积病虫害发生； 4.清理绿化带垃圾、杂物，劝阻、制止毁绿种菜、毁绿停车、圈地饲养家禽等行为。 | 1.年普修4遍以上，切边整理一次以上,除杂草四遍以上，杂草面积不大于8%； 2.干旱、高温季节基本保证有效供水，有积水应及时排除； 3.发现病虫害及时灭杀； 4.每年普施有机肥1遍以上； 5.清理绿化带垃圾、杂物，劝阻、制止毁绿种菜、毁绿停车、圈地饲养家禽等行为。 | 1.每月普修1遍以上，草面基本平整,除杂草五遍以上，杂草面积不大于6%； 2.及时灌溉，保证有效供水，有积水及时排除； 3.每年普施有机肥2遍 4.发现病虫害及时灭杀； 5.清理绿化带垃圾、杂物，劝阻、制止毁绿种菜、毁绿停车、圈地饲养家禽等行为。 | 1.根据季节及气候，保持草坪平整，草高不超过8cm,定期清除杂草，杂草面积不大于5%； 2.常年保证有效供水，有低洼及时整平，基本无积水； 3.按肥力、草种、生长情况及时施肥，每年两遍以上； 4.及时做好病虫害防治； 5.清理绿化带垃圾、杂物，劝阻、制止毁绿种菜、毁绿停车、圈地饲养家禽等行为。
| 树木修剪 |  | 1.乔、灌木每年适时修剪一次，篱、球年修剪两遍以上。 2.每年中耕除草不少于二遍； 3.年喷药不少于两次，控制大面积病虫害发生； 4.小区绿化成活率75%以上，缺株适时进行补种； 5.花草树木无枯死，发现死树，及时清除，并适时按需要补种。 | 1.乔、灌木按规范修剪每年两遍以上，篱、球每年修剪三次以上； 2.每年中耕除草四次以上； 3.两年普施基肥一遍； 4.发现病虫害及时灭杀； 5.小区绿化成活率80%以上，缺株适时进行补种； 6.花草树木无枯死，发现死树，及时清除，并适时按需要补种。 | 1.乔、灌木修剪每年两遍以上，无两级枯枝，蓠、球超过齐平线10cm应修剪，每年不少于四遍，做到表面圆整，基本无脱节； 2.每年中耕除草五次以上，土壤基本疏松； 3.每年普施基肥一遍，部分花灌木增施追肥一次； 4.有针对性及时灭治，主要病虫害发生低于10％； 5.乔灌木生长良好，树冠完整，花灌木基本开花； 6.小区绿化成活率85%以上；缺株适时进行补种； 7.花草树木无枯死，发现死树，在半月内清除，并适时补种。 | 1.乔、灌木修剪每年三次以上，基本做到无枯枝、萌蘖 枝；蓠、球、造型植物及时修剪，每年不少于五遍，做到枝叶紧密、圆整、无脱节； 2.每年适时中耕除草六次以上,做到基本无杂草，土壤疏松； 3.按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥，每年普施基肥不少于2遍，花灌木增施追肥一遍； 4.防治结合、及时灭治，主要病虫害发生低于5％； 5.乔灌木生长良好，树冠完整，花灌木按时开花结果，球、篱、地被生长良好，无缺枝、空档； 6.小区绿化成活率90%以上，缺株适时进行补种； 7.花草树木无枯死，发现死树，在一周内清除，并适时补种。
| 花坛花境 |  |  |  | 1.一年中有一次以上花卉布置，保持有效供水，无积水； 2.每年施基肥1次，适时做好病虫害防治工作。 | 1.一年中有二次以上花卉布置，三季有花，保持有效供水，无积水；及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾； 2.每年施基肥1次，适时做好病虫害防治工作。
备注：
1.关于人员配置，如果项目使用智能化设备提高工作效能并能够达到约定的管理标准的，人均管理面积可适当增加。 2.五级物业服务主要指老旧小区，其服务内容参照《关于加强全市老旧小区物业管理工作的实施意见》（赣州市品办字〔2020〕3号）中“五有”服务内容，“老旧小区”指2004年以前（含2004年）建成的小区，主要依据为国务院《物业管理条例》于2003年6月颁布，并于同年9月1日开始施行。其中表述为“定期”等，具体由业主与物业企业在合同中细化约定。